广东中烟工业有限责任公司

湛江卷烟厂计量标准建设咨询服务

招 标 文 件

招标编号：  ZJCG2018-VC001

招 标 人：  广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂

招标代理机构：  广东万诚工程造价咨询有限公司

年   月   日

目 录

第一章：投标邀请函................... ........ ...........3

第二章：投标人须知及前附表........  ........ .............8

第三章：用户需求书............ .......... ................20

第四章：合同书格式............. ... ......................25

第五章：投标文件格式........... ..........................39

第六章：评标办法..........................................67

第一章 投标邀请函

广东万诚工程造价咨询有限公司 受广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂的委托，拟对

湛江卷烟厂计量标准建设咨询服务 项目进行国内公开招标，欢迎符合资格的投标人参加投标。

- 招标项目名称及内容

项目名称：  湛江卷烟厂计量标准建设咨询服务

招标编号：  ZJCG2018-VC001

招标内容：湛江卷烟厂拟建立压力表检定装置、电流电压表检定装置、工业铂热电阻检定装置等三个企业最高计量标准。中标服务单位需承担相关内容的培训、相关文件编制辅导、实验室环境改善及设备设施配置的技术指导、申报、评审的工作联系等，直至取得三项计量标准考核证书为止的所有服务。

资金来源：企业自筹资金。

- 服务期限：从签订合同之日起，至2018年12月20日前完成。

- 最高限价

| 标段 | 招标内容 | 单位 | 不含税最高限价 （万元） | 含税最高限价 （万元） | 中标人数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湛江卷烟厂计量标准建设咨询服务 | 项 | 10.2533 | 10.8685 | 1 |

- 合格投标人要求

4.1 在中华人民共和国境内合法注册的法人企业，营业执照有效且经营范围涵盖所投标的物的内容。

4.2 组织机构代码证和税务登记证有效（已办理“三证合一”的投标单位，仅需提供营业执照复印件；若所提供营业执照未记载注册资金及经营范围的情况，须提供在工商部门网站查询获得的投标人相关信息的打印页）；

4.3 近 三 年（ 2015 年 01 月 1 日至今）的经营活动中无重大违法记录，不存在失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为、被责令停业、被吊销营业执照、财产被查封、冻结或接管、被宣告破产等情形，不存在任何其他可能影响报价资格的情形；（提供承诺书原件）

4.4 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理等关联关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（提供承诺书原件）；

4.5 投标人必须提供在投标报名截止时间前 三 年内企业及法定代表人在企业所在地、投标地任意一地的人民检察院无行贿犯罪档案查询记录复印件并加盖公章；

4.6 投标人必须提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）等政府信息渠道查询的股东名单复印件并加盖公章或国家工商行政主管部门登记的股东名单复印件并加盖公章（查询时间在招标公告发布之日后的查询结果有效。）；

4.7 投标人必须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等政府信息渠道查询的企业信用记录复印件并加盖公章（如投标人在“信用中国”网站等政府信息渠道查询不到该投标人的信用记录，则必须出具其信用良好的承诺书原件），投标人存在失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信等记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝（查询时间在招标公告发布之日后的查询结果有效。）；

4.8 本项目不接受联合体投标，不得转包、不得分包；

4.9 法律、行政法规规定的其他条件。

- 招标文件的获取

5.1 招标文件的获取时间：见第一章投标邀请函附件1。

  - 招标文件的获取地点：见第一章投标邀请函附件1。

  - 购买招标文件时，请提供报名表、购买单位的营业执照副本复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书原件和授权代表人身份证复印件（委托代理时）、组织机构代码证和税务登记证副本复印件（三证合一的无需提供）、无关联企业同时参加本项目投标的承诺书（原件，加盖公章）、本章第4点（第4.5条除外，此资格证明资料在投标文件中提供）合格投标人条款要求的其他资质证明材料（除要求提交原件外，以上资料均为复印件，并加盖公章）。

  - 在工商部门网站查询获得的投标人相关信息的打印页（适用于所提供的新版营业执照未记载注册资金及经营范围的情况下需要）。

  - 招标文件每套售价 300.00 元，售后不退。

  - 邮购招标文件的，需另加邮费80.00元。招标代理在收到5.3和5.4条款要求的全部报名资料电子扫描件和邮费后寄出招标文件。汇款时务必在摘要中注明项目名称、招标编号（ZJCG2018-VC001）和款项性质（标书款），个人汇款还需在备注处注明公司全称（汇款帐号详见本章第9点）。

报名资料电子扫描件发送至邮箱：zjvczhaobiao@163.com

- 投标文件的递交

6.1投标文件递交时间：见第一章投标邀请函附件1。

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：见第一章投标邀请函附件1。

  - 投标文件递交地点：见第一章投标邀请函附件1。

  - 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 开标时间和地点

7.1开标时间：见第一章投标邀请函附件1。

  - 开标地点： 见第一章投标邀请函附件1。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http:// www.cebpubservice.com）、 广东万诚公司网站http://www.zggdvc.com/ 网上发布。

- 招标代理机构信息

招标代理机构：广东万诚工程造价咨询有限公司

地        址：湛江市赤坎区体育北路商务大厦9楼

邮        编：524000

联   系   人：黄坤

电        话：0759-2292113

传        真：0759-2283858

开  户  银 行：建行解放东路分理处

账         号：44001688936053000032

2018 年 4  月   日

第一章投标邀请函

附件1：

- 招标文件的获取、投标文件的递交及开标时间和地点

- 招标文件的获取

  - 招标文件的获取时间： 2018 年   月    日至 2018 年   月   日（法定节假日除外），上午 9：00 时至 11：30 时，下午 15：00 时至 17：00 时（北京时间，下同）。

  - 招标文件的获取地点： 广东万诚工程造价咨询有限公司采购代理部（湛江市赤坎区体育北路15号湛江市商务大厦九楼） 。

  - 邮购招标文件的，需另加邮费80.00元。招标代理在收到5.3和5.4条款要求的全部报名资料电子扫描件和邮费后寄出招标文件。汇款时务必在摘要中注明项目名称、招标编号（ZJCG2018-VC001）和款项性质（标书款），个人汇款还需在备注处注明公司全称（汇款帐号详见本章第9点）。

报名资料电子扫描件发送至邮箱：zjvczhaobiao@163.com

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交时间： 2018 年    月     日     时      分--     时      分（北京时间）。

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 2018 年    月     日     时      分（北京时间）。

  - 投标文件递交地点： 广东万诚工程造价咨询有限公司开标会议室（湛江市赤坎区体育北路15号湛江市商务大厦九楼）。

- 开标时间和地点

3.1开标时间： 2018 年    月     日     时      分（北京时间）。

3.2开标地点： 广东万诚工程造价咨询有限公司开标会议室（湛江市赤坎区体育北路15号湛江市商务大厦九楼）   。

# 第二章 投标人须知及前附表

### 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 定义 | “招标代理机构”指 广东万诚工程造价咨询有限公司。 |
| 2 | 第一章投标邀请函第4点 | 合格投标人要求 | 具体要求见本招标文件第一章投标邀请函第4点 |
| 3 | 10.3 | 投标报价及最高限价 | 1、投标人应就《用户需求书》作唯一完整报价； 2、本项目采购预算金额： 12 万元（含税）； 3、最高限价详见本招标文件第一章投标邀请函第三点，投标报价超过采购最高限价 10.8685 万元（含税）、10.2533万元（不含税）的投标按无效投标处理。 |
| 4 | 12.1 | 投标的有效期 | 自投标截止之日起 90 日内有效。 |
| 5 | 13.1 | 投标文件的份数 | 壹份 正本， 肆份 副本，电子文件一份。 |
| 6 | 14.1 14.2 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：￥ 2000 元（大写：人民币贰仟元整）。 - 投标保证金缴纳时间：招标公告发布之日起至投标文件递交截止日前（以银行到账时间为准） - 投标保证金方式：以银行转账、电汇（未按照上述方式提交报价保证金的，或投标保证金未从投标人的基本账户转出的，其投标文件将作为无效予以拒绝） 投标保证金账户： 收 款 人：广东万诚工程造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行湛江解放东路支行 银行帐号：44001688936053000032-0002 注：请在银行进账单事由栏中注明招标编号（ ZJCG2018-VC001）和款项性质（投标保证金），并将帐单复印件按要求放入投标文件中。到投标截止时间止若广东万诚工程造价咨询有限公司账户上没有收到某投标人缴纳的投标保证金，则取消其参加本项目投标资格。 - 投标保证金应在投标有效期内保持有效。 |
| 7 | 第一章投标邀请函第6点 | 投标文件递交截止时间、地点 | 具体见本招标文件第一章投标邀请函第6点“投标文件的递交”。 |
| 8 | 第一章投标邀请函第7点 | 开标时间、地点 | 具体见本招标文件第一章投标邀请函第7点“开标时间和地点”。 |
| 9 | 18.1 | 开标 | 投标人代表应按《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点向招标代理机构进行投标登记和递交投标文件，投标人代表应由投标人法定代表人或法定代表人书面授权的授权代表担任。法定代表人应凭本人身份证和法定代表人资格证明书原件，授权代表应凭本人身份证、法定代表人资格证明书原件和法定代表人授权书原件方能进行投标登记和递交投标文件。参加开标会议的投标人代表应接受验证。 |
| 10 | 22.1 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 22.4 | 中标公告 | 具体要求见本招标文件第一章投标邀请函第8点“发布公告的媒介”。 |
| 12 | 27 | 履约保证金 | 本项目是否需要提供履约保证金：否 |
| 13 | 28 | 招标代理服务费 | 1、具体要求见本招标文件第二章投标人须知及前附表第28点，中标人在领取《中标通知书》时一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费￥ 3000.00 元（大写：人民币叁仟元整 ）2、招标代理服务费请汇至以下账户： 收款人：广东万诚工程造价咨询有限公司； 开户银行：中国建设银行湛江解放东路支行； 银行帐号：44001688936053000032-0002； 地址：湛江市赤坎区体育北路15号湛江市商务大厦 |
| 14 | 第六章 评标办法 | 评标委员会 | 评标委员会成员共 5 人：其中招标人代表 1 名；技术、经济等方面的专家 4 人由专家库中随机抽取确定。 |
| 15 | 25.3 | 异议联系地址及联系人 | 详见本招标文件第一章投标邀请函第9点 |
|  |  | 其他需要说明的事项 |  |

投  标 人 须  知

一   总  则

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的服务采购。

- 合格的投标人：详见本招标文件第一章投标邀请函第4点

- 定义

(1)“招标人”指广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂，本项目的委托单位。

(2)“招标代理机构”指广东万诚工程造价咨询有限公司。

(3)“投标人”是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人或其它组织，本次招标对合格投标人的具体要求详见投标人须知前附表。

(4)“买方”、“甲方”，是指广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂，合同的一方当事人。

(5)“卖方”、“乙方”，是指中标的投标人，合同的一方当事人。

(6)“服务”指投标人提供的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

（7）“★”条款，招标文件标注“★”为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

（8）扣除可抵扣增值税的不含税价简称“不含增值税价”。

- 投标的费用

无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其本次投标有关的全部费用。

二    招标文件

- 招标文件构成

招标文件包括：

第一章 投标邀请函；

第二章 投标须知及前附表；

第三章 用户需求书；

第四章 合同书格式；

第五章 投标文件格式；

第六章 评标办法。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标代理机构。招标代理机构对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述澄清答复后，应立即向招标代理机构回函确认。

  - 招标代理机构澄清招标文件之日起至投标截止时间少于十五日的，澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间，如不影响投标文件编制，招标人或招标代理机构在征得已获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，有权不改变投标截止时间。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述修改通知后，应立即向招标人和招标代理机构书面回函确认。

  - 招标代理机构修改招标文件之日起至投标截止期少于十五天的，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间，如不影响投标文件编制，招标人或招标代理机构在征得已获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，有权不改变投标截止时间。

  - 招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有已购买招标文件投标人。

三    投标文件的编制

- 投标文件编写注意事项

  - 投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，该投标将被拒绝。

  - 对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应是指投标人必须对招标文件中招标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、服务期限、服务及其它内容做出响应。

  - 投标人应当对投标文件进行装订，因未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损而产生的后果由投标人承担。投标人对招标文件中多个标段进行投标的，其投标文件的编制应按每个标段的要求分别装订和封装。

- 投标语言及计量单位

  - 投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

  - 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标报价

  - 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

  - 投标人应根据招标文件的要求，参照投标报价表格式规定的填报内容在投标报价表上标明投标内容的单价、数量、金额等内容；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标报价一旦核实确认，不得再做更改。对投标人漏报产品致使未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

  - 投标人应根据招标文件提出唯一完整报价，否则将被视为无效投标。

本项目最高限价详见投标邀请函，投标报价超出最高限价的投标按无效投标处理。

  - 投标报价以开标一览表中的报价为准。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于《资格性/符合性自查表》中所列要求。

  - 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

  - 除非第一章投标邀请函中另有规定,本项目不接受联合体投标

  - 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于投标文件的各组成部分。

- 投标的有效期

  - 投标有效期：详见投标人须知前附表。投标文件应在此规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期的权利、义务及责任相应也延至新的截止期。

- 投标文件的书写及签名、盖章要求

  - 投标文件的份数：详见投标人须知前附表。并在文件注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权代表签字或签章。

  - 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或授权代表签名或签章和加盖公章，否则其投标无效。

  - 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

  - 投标文件正本应由法定代表人或授权代表在凡规定签名或签章、盖章处逐一签名或签章和加盖公章，否则其投标无效。投标文件副本可参照正本格式或者使用正本复印。投标文件副本采用正本复印件时，须在封面和骑缝加盖公章，否则其投标无效。

  - 未经法定程序认证的电子签名、签章无效，经法定程序认证为有效的电子签名、签章须提供完整的证明材料，否则视同无效。

  - 电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（U盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

  - 投标人应按招标文件第五章提供的投标文件格式填写或撰写其投标文件，及招标文件要求的其他表格及资料。投标人不得留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

  - 投标书的规格：统一为A4印刷本，纸质封面。不能塑料胶条装订。

  - 投标书的页码：必须按每本逐页从1开始，按照流水号编号（包括附图、证件、图片），页号正面在右下角，反面在左下角（空白页面不编号）。

- 投标保证金

  - 投标保证金：金额详见投标人须知前附表，须足额交纳。

  - 交款方式：详见投标人须知前附表。

  - 办理投标保证金手续时，必须以投标单位名义递交保证金（以个人名义递交保证金的不予认可），且务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明招标项目名称及招标编号、标段号（如有），以免耽误投标。

  - 对未按招标文件要求缴纳投标保证金的投标文件，将视其为无效投标。

  - 投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金将在采购合同签订后5个工作日内（凭合同原件或复印件）退还给中标人。

  - 有下列情形之一时，投标保证金将不退还，归招标人所有：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人未能按中标通知书规定时间与招标人签订合同；

（3）如果投标人不接受对投标价格错误的更正。

四     投标文件的递交

- 投标文件的密封与标记

  - 投标人应将《开标一览表》、《退还保证金声明》、《法定代表人资格证明书》及《授权书》同时单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

  - 所有信封外包装上应当注明招标项目名称、招标编号、标段号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章或由法定代表人或其正式授权代表签字或签章。具体格式如下：

⑴ 招标代理机构及地址：

⑵ 项目名称：

⑶ 招标编号：

⑷所投标段号（如有）：

⑸投标单位（加盖公章）：

⑹注明“    年    月    日    时    分前不得启封”

  - 投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间为投标人须知前附表规定的时间。

  - 投标人必须在规定时间内将投标文件送到投标人须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件为无效投标文件，招标代理机构将拒收。

- 投标文件的修改、撤回与撤销

  - 投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

  - 投标文件的修改和撤回通知应按本须知的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间后，投标人不得对其投标做任何修改。

  - 在投标截止时间后至投标有效期满内，投标人不得撤销其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

- 开标

  - 投标人代表应按《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点向招标代理机构进行投标登记和递交投标文件，投标人代表应由投标人法定代表人或法定代表人书面授权的授权代表担任。法定代表人应凭本人身份证和法定代表人资格证明书原件，授权代表应凭本人身份证、法定代表人资格证明书原件和法定代表人授权书原件方能进行投标登记和递交投标文件。参加开标会议的投标人代表应接受验证。

  - 开标时，由投标人或者其法定代表人的授权的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人或招标代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众折封，宣读投标人名称、投标报价、服务期限、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

未宣读的投标报价、招标文件不允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 本招标代理机构将做开标记录（包含投标人名称、投标报价、服务期等）。唱标结束后，参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代表须在唱标记录上签字。

  - 开标一览表内容与投标文件中投标明细报价表内容不一致的，以开标一览表为准。

- 评标过程的保密性

  - 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

  - 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标代理机构和招标人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

  - 凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关采购主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

- 投标文件初审

  - 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

    - 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

    - 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

- 投标文件的澄清

  - 评标时，对投标文件中含义不明确的、同类问题表述不一致、或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或纠正。

  - 投标人对要求澄清、说明或者补正的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明或者补正应有法定代表人或其授权代表的签名或盖公章。

  - 投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

- 授标

  - 本项目采用的评标办法详见投标人须知及前附表。（具体的评标办法详见第六章）

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并提出书面评标报告。

  - 招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

  - 招标人确认评标结果后，招标代理机构将在刊登本项目招标信息媒体上发布中标公告。

- 无效投标

  - 投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

（1）应交未交或不足额交纳投标保证金的；

（2）未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）投标报价超过采购最高限价的；

（7）投标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应评标委员会要求提供的有关材料原件与其在投标文件中所提供的材料复印件不一致；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标服务报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（9）投标文件中任意一条“ ★”号指标不满足招标文件要求；

（10）发现投标人捏造事实或者提供虚假材料（含资格声明、承诺书、异议及投拆等）的；

（11）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 废标

  - 招标采购过程中出现下列情况之一的，招标人有权按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（4）投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的。

六、异议

- 异议

  - 潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式（加盖投标人公章）向招标代理机构提交异议函原件，逾期异议无效。潜在投标人以电话、传真或电邮形式提交的异议属于无效异议。

  - 投标人代表对开标过程提出异议，应当在开标现场提出，该投标人代表须同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

  - 投标人对评标结果有异议的，应当在公示期内以书面形式（加盖投标人公章）向招标代理机构提交异议函原件，逾期异议无效。潜在投标人以电话、传真或电邮形式提交的异议属于无效异议。

  - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的异议函应当包括下列主要内容：具体的异议事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、异议提出时间，异议函应当署名并由法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章。投标人递交异议时需提供异议函原件、法定代表人授权书原件（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。招标代理机构受理书面异议函原件之日起，在法律法规规定的期限内作出答复。

  - 招标代理机构应当就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面异议后三日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 投诉人对招标人已经作出的处理决定不服，且未提出新的证据的，招标人不予受理。

  - 招标人或招标代理机构有权对投标人提出澄清要求，投标人在收到招标人或招标代理机构的澄清要求后三日内以书面形式做出答复（评标现场的澄清除外）。

  - 异议联系地址及联系人（详见投标人须知前附表）。

七、签订合同

- 签订合同

  - 招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，招标代理机构将不予退还该中标人的全部投标保证金。在此情况下，招标人可以从后续排名中标候选人中依次向上递补重新确定中标人或重新招标确定中标人。

  - 非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成合同履行完毕前不得变更，否则招标人有权停止支付合同价款及解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

- 履约担保

  - 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表的规定向招标人提交履约保证金；如果中标人的履约担保是以不可撤销银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具。

  - 中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，取消其中标资格，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

八、其他事项

- 招标代理服务费

  - 本项目的招标代理服务费由中标供应商在领取《中标通知书》时向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费，招标代理服务费的收费标准参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）、发改办价格[2003]857号文的收费规定和发改价格[2011]534号文的标准下浮20%计取，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：

    - 招标人项目没有具体中标金额且没有具体年度预算金额的，该项目招标代理服务全过程收费为3000元。

    - 单项货物、服务和工程招标代理服务全过程收费最低限额为3000元。

    - 单项货物、服务招标代理服务全过程收费最高限额分别为33.92万元和17.56万元。

    - 非进入政府公共资源交易中心招标的单项工程招标代理服务全过程收费最高限额为24.44万元，进入政府公共资源交易中心招标的单项工程招标代理服务全过程收费最高限额为30万元。

    - 若招标人就项目与中标供应商的合作期限为多年的，代理服务费按第一年度采购合同的标的额（第一年度预算金额）作为计费基数。

    - 招标代理服务收费按差额定率累进法计算，具体收费标准见下表：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单项招标代理服务全过程收费最低限额为3000元。 |  |  |  |
| 100万元以下 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100～500万元 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500～1000万元 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000～5000万元 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000万元～1亿元 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 1亿元以上 | —— | —— | 0.04% |
| 单项招标代理服务 全过程收费最高限额 | 33.92万元 | 17.56万元 | 24.44万元 （非进入交易中心） |
|  |  |  | 30万元 （进入交易中心） |

  - 招标代理服务费以人民币支付。

  - 招标代理服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付（招标代理服务费汇款账号见投标人须知前附表）。

  - 招标代理服务费不在投标报价中单列。

  - 中标供应商不按规定交纳招标代理服务费的，招标代理机构将以中标供应商的投标保证金抵扣招标代理服务费，不足部分招标代理机构保留进一步追索权利。

- 解释权

  - 本招标文件是根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。

# 第三章   用户需求书

- 项目总体情况

按照广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂精益工作深入开展对计量工作提出的要求，广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂（以下简称湛江卷烟厂）为了提高计量检定/校准工作快捷高效,保证计量设备的准确，根据本厂的实际情况及工作规划，拟在2018年内建立本厂的三个最高计量标准，分别为压力表检定装置、电流电压表检定装置、工业铂热电阻检定装置。经过前期的工作准备，现具有的条件以下：

- 确定了工作场所。湛江卷烟厂计量室共计有（8米*5米）*2间=80平方米，拟隔离为三个室，分别为电学室40平方米，压力室20平方米，热工室20平方米。目前计量室平面图如下：

计划隔离成三个室，如下：

（二）购置了相关计量标准器具，具体设备清单如下：

| 类别 | 测量设备名称 | 规格型号 | 准确度等级 | 测量范围 | 出产编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电学 | 多功能校准源 | 5080A | 0.01级 | （0～1020）V （0～11）A | 2402101 |
| 压力 | 数字压力计 | 600kPa | 0.05级 | （0-600）kPa | SM213038 |
|  | 数字压力计 | 1.6MPa | 0.05级 | （0-1.6）MPa | SM213039 |
|  | 数字压力计 | 2.5MPa | 0.05级 | （0-2.5）MPa | SM213040 |
|  | 数字压力计 | 4MPa | 0.05级 | （0-4）MPa | SM213041 |
|  | 数字压力计 | 6MPa | 0.05级 | （0-6）MPa | SM213042 |
|  | 数字压力计 | 10MPa | 0.05级 | （0-10）MPa | SM213043 |
|  | 精密压力表 | YB-150B | 0.25级 | （0-1.6）MPa | 8801.13.5 |
|  | 精密压力表 | YB-150B | 0.25级 | （0-1）MPa | 6029.13.5 |
|  | 精密压力表 | YB-150B | 0.25级 | （0-0.6）MPa | 456.13.5 |
|  | 精密压力表 | YB-150B | 0.25级 | （0-0.4）MPa | 6129.13.5 |
|  | 精密压力表 | YB-150B | 0.25级 | （0-0.25）MPa | 9685.13.5 |
|  | 精密压力表 | YB-150B | 0.25级 | （0-0.16）MPa | 9284.13.5 |
|  | 数字压力计 | -0.1MPa | 0.05级 | （-0.1-0）MPa | SM213036 |
|  | 数字压力计 | 250kPa | 0.05级 | （0-250）kPa | SM213037 |
|  | 数字压力计 | 25MPa | 0.05级 | （0-25）MPa | SM213044 |
|  | 数字压力计 | 60MPa | 0.05级 | （0-60）MPa | SM213045 |
|  | 精密压力表 | YB-150B | 0.25级 | （-0.1-0）MPa | 9562.13.5 |
|  | 精密压力表 | YB-150B | 0.25级 | （-0.04-0.02）MPa | 593.13.5 |
|  | 精密压力表 | YB-150B | 0.25级 | （0-0.06）MPa | 8673.13.5 |
|  | 精密压力表 | YB-150B | 0.25级 | （0-4）MPa | 689.13.5 |
|  | 精密压力表 | YB-150B | 0.25级 | （0-2.5）MPa | 558.13.5 |
|  | 精密压力表 | YB-150B | 0.25级 | （0-0.1）MPa | 930.13.5 |
|  | 精密压力表 | YB-150B | 0.25级 | （0-6）MPa | 8290.13.5 |
|  | 智能压力校验台 | SPMK2011N | 0.05%F.S | （-100-0）kPa（0-4）MPa（0-60）MPa | S132000N004 |
| 温度 | 台式多功能校准仪 | AMC910 | 0.01级 | 直流100mV-100V，50mA-100mA，5-4000Ω | 1769060 |
|  | 标准铂电阻 | WZPB-2 | 二等标准 | （0-419.527）℃ | 9100 |
|  | 数字多用表 | 2000型 | 0.01级 | 0-100mV, 0-100Ω | 4003896 |
|  | 热工仪表检定系统 | SPMK3000-1 | 无 | 无 | 30113004 |
|  | 标准铂铑10-铂热电偶 | WRPB-1 | 一等标准 | （419.527-1084.62）℃ | S13-1-967 |

以上计量标准器具已停用，启用前需送检。

（三）计量人员资质情况。计量人员由两名专职检定员和多名兼职检定员组成，具体已取证情况如下：

| 姓名 | 检定员(工 )证书编号 | 专业项目 |
| --- | --- | --- |
| ** | [湛江]计检证2015字第Q-0042号 | 电学四表、一般压力表 |
| ** | [湛江]计检证2015字第Q-0044号 | 电学四表、一般压力表 |
| ** | [湛江]计检证2015字第Q-0045号 | 电学四表、一般压力表 |
| ** | 粤岭培第20160906686号 | 长度量具计量专业 |

计划再派两名检定员参加电学四表、一般压力表、热工温度等三证的培训取证工作。

- 采购内容

湛江卷烟厂根据生产经营需要，计划建立三个企业最高计量标准（压力表检定装置、电流电压表检定装置、工业铂热电阻检定装置），以固定总价承包的方式由卖方提供建标全过程的培训、技术指导、业务办理等服务。具体内容如下：

1、卖方根据湛江卷烟厂的要求，对其相关人员，包括企业分管计量的负责人、计量标准负责人、内部检定/校准人员、各部门计量管理人员（兼职计量员），就计量法律法规、检定规程/校准规范、JJF1033-2016《计量标准考核规范》、内部检定实验室管理等内部进行培训。

2、辅导编制符合JJF1033-2016《计量标准考核规范》技术标准要求、切实可行的管理制度及相关作业文件（包括计量标准操作程序）。

3、对计量检定实验室环境改善及计量标准器及其辅助设备设施的配置及使用给予技术支持。（不含计量标准设备检定、计量标准室修缮）

4、辅导编写每项计量标准的《计量标准考核申请书》、《计量标准技术报告》（包括重复性试验记录、稳定性考核记录、测量不确定度评定记录、能力验证记录等）、《计量标准履历书》、内部检定证书、原始检定记录等。

5、负责与广东省质量技术监督局或相关计量标准考核机构进行沟通，协助联系对内部检定或内部校准人员资格的培训工作（不含校准人员上岗资格的培训）。

6、负责与广东省质量技术监督局或相关计量标准考核机构沟通，联系专家组进行现场考核。（含专家组交通、食宿等全部费用）

7、负责计量标准考核的评审费、办证费等费用的支付。

8、其它还没有详尽的服务和费用。

- 技术和质量要求

根据我厂计量器具种类，拟建压力表检定装置、电流电压表检定装置、工业铂热电阻检定装置等三个计量标，三个计量标准的功能及检测范围如下表：

|  | 标准名称 | 技术指标 | 业务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表检定装置 | 0.25级精密压力表 | 可开展1.6级及以下的压力表检定,以及压力变送器的校准。 |
| 2 | 电流电压表检定装置 | 0.01级多功能校准源 | 可开展0.5级及以下模拟指示的电流表、电压表、功率表、电阻表、万用表等的检定，并可开展数字表等的校准。 |
| 3 | 工业铂热电阻检定装置 | 二等标准铂电阻温度计、 0.01级数字多用表 | 可开展B级及以下的等级的铂热电阻检定，以及铜热电阻、温度变送器、双金属温度计等的校准。 |

以上标准可满足全厂70%计量器具的检定校准业务。

满足《中华人民共和国计量法》、JJF1033《计量标准考核规范》、广东省实施《中华人民共和国计量法》细则等相关要求。

- 服务期要求

从签订合同之日起，至2018年12月20日前完成。

- 验收要求

投标方按JJF1033《计量标准考核规范》技术要求,帮助湛江卷烟厂建立三项计量标准提供培训、技术指导、办理相关业务等服务,并取得广东省技术监督局颁发的计量标准证书。

- 付款方式

1. 甲方应就本合同所规定的技术服务向乙方支付技术服务费：含税价人民币        （￥    ）；不含税价人民币       （￥    ），税额价人民币       （￥    ）。

2. 甲方应在项目验收通过后30个工作日内，一次性全部支付合同款给乙方，即含税价人民币        （￥ ）；不含税价人民币       （￥    ），税额价人民币       （￥    ）。

3. 甲方应将技术服务费以银行转账方式付至乙方如下银行账号：

开户银行：

户    名：

账    号：

纳税人识别号:

4.乙方应在甲方按照第六条第2款的规定支付每笔款项前向甲方出具与到期应付款项等额的增值税专用发票（税率    %），否则，甲方有权拒绝支付。甲方应在收到发票后25个工作日内安排付款。

5.当国家税收政策调整导致增值税率发生变化时，以不含税价为准，根据政策规定的适用税率调整情况，调整增值税税率、税额、含税价格及合同结算金额。

- 其它要求

- 中标方在现场工作与工厂的生产安排、作息时间相适应,交通及住宿自行解决。

- 承包方式：固定总价承包。

- 中标人和实施团队应采取适当的、合理的并且有效的方式保护所获取业主方的商业秘密，

不得未经授权使用、传播、转让或向第三方披露或公开商业秘密。

说明：

- 投标人须对本项目以标段为单位的服务进行整体投标，任何只对标段内其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

# 第四章    合同书格式

广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂

合

同

书

项目名称：

甲    方：广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂

乙    方：

合同编号：

签约日期：      年     月

签约地点：广东省 湛江市

目      录

第一条  技术服务的目标、内容和要求	- 2 -

第二条  技术服务的计划与进度、期限、地点和方式	- 4 -

第三条  甲方提供的工作条件和协作事项	- 4 -

第四条  技术服务费及支付方式与时间	- 4 -

第五条  保密与非竞争	- 5 -

第六条  验收标准与验收评价方式	- 5 -

第七条  知识产权	- 6 -

第八条  违约责任	- 6 -

第九条  项目联系人与通知方式	- 7 -

第十条  合同的解除和终止	- 7 -

第十一条  争议的解决方法	- 7 -

第十三条  附件	- 7 -

第十四条  生效	- 7 -

第十五条  文本	- 7 -

合同附件一： 技术服务计划	- 9 -

合同附件二：廉政协议	- 11 -

合同附件三：安全环保协议	- 14 -

技术服务合同书

（范本）

甲方：广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂

住所地：广东省湛江市赤坎区康乐路7号

企业负责人：崔要强

项目联系人：陈宁

联系方式

通讯地址：广东省湛江市赤坎区康乐路7号

电话：0759-3581133                 传真：0759-3581132

乙方：

住所地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式

通讯地址：

邮政编码：

电话：               传真：

甲方和乙方就甲方委托乙方提供  湛江卷烟厂计量标准建设咨询服务 专项技术服务项目，本着诚信为先、平等自愿、互惠互利、共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》的规定，结合企业自身特点，经协商一致达成如下协议，双方共同遵照执行。

第一条  技术服务的目标、内容和要求

1. 技术服务目标： 建立三项企业计量标准并通过计量标准考核。

2. 技术服务的内容： 负责培训、辅导、指导、协助业主建立三项计量标准。

3、技术服务要求及预期达到的技术、经济指标： 三项企业计量标准取得广东省技术监督局颁发的计量标准考核证书。

第二条  技术服务的计划与进度、期限、地点和方式

1. 技术服务计划和进度

乙方在本合同签署后 5 日内应向甲方提交技术服务计划，该计划的内容应包括技术服务的实施方案、阶段目标和计划进度。甲方有权要求乙方对技术服务计划进行修改，乙方应按照甲方的要求进行修改。该计划在经甲方确认批准后应作为本合同的附件并按照该计划的内容实施。

在不违背合同总体目标前提下，经双方同意，可根据实际情况对技术服务计划和进度进行适当修订。

2、技术服务期限

乙方向甲方提供本合同约定的技术服务的期限为 1 年，自   年  月  日起至

年    月    日止。

3、技术服务地点

广东省湛江市赤坎区康乐路7号广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂厂内。

4、技术服务方式

乙方应以下述方式为甲方提供本合同所约定的技术服务： 现场、电话或邮件 。

第三条  甲方提供的工作条件和协作事项

为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：                           。

第四条  技术服务费及支付方式与时间

1. 甲方应就本合同所规定的技术服务向乙方支付技术服务费：含税价人民币        （￥    ）；不含税价人民币       （￥    ），税额价人民币       （￥    ）。

2. 甲方应一次性向乙方支付本第四条第1款所属的技术服务费。具体支付方式和时间如下：

（1）甲方在项目验收通过后30个工作日内，支付全部合同款给乙方，即含税价人民币

（￥ ）；不含税价人民币       （￥    ），税额价人民币       （￥    ）。

3.甲方应将技术服务费以银行转账方式付至乙方如下银行账号：

开户银行：

户    名：

账    号：

纳税人识别号:

4.乙方应在甲方按照第六条第2款的规定支付每笔款项前向甲方出具与到期应付款项等额的增值税专用发票（税率    %），否则，甲方有权拒绝支付。甲方应在收到发票后25个工作日内安排付款。

5.当国家税收政策调整导致增值税率发生变化时，以不含税价为准，根据政策规定的适用税率调整情况，调整增值税税率、税额、含税价格及合同结算金额。

6、开具发票所需的甲方资料

企业名称：

地  址：

电 话：

开户银行：

开户账号：

纳税人识别号:

- 保密与非竞争

1.任何一方均应对其因签署和履行本合同而自另一方获得的任何信息（无论以口头告知或提供书面文件、电子数据或任何其他形式，也无论是否标记为保密性质，下称“保密信息”）承担保密责任，未经另一方事先书面许可，不得未经授权使用、传播或公开保密信息。并且，获得保密信息的一方应且仅可将保密信息并用于履行其在本合同项下的义务，并应采取适当和有效的方式对保密信息进行保护，并严格限制在其为履行本合同必要的工程技术人员范围内披露。

2. 甲、乙双方同意，在本合同期限内以及本合同终止后的 1 年内，其不得使用自另一方获得的保密信息从事与另一方有竞争性的业务，也不得采取任何方式聘用与本合同的签订和履行有关的另一方的技术或管理人员。

3. 本第五条所规定的保密义务不适用于以下情况：

⑴获取保密信息的一方在另一方披露之前，已经或可以通过合法渠道获取该信息；

(2)获取该信息一方从第三人处合法获取且不承担保密义务；

(3)适用法律法规强制披露或根据法院或政府部门的命令进行披露。

(4)在接受方承诺保密的前提下，一方向其法律顾问、注册会计师或其他专业顾问披露；

(5)一方发生改制、重组、收购、兼并或相类似的情形（仅可在接受方承诺保密的前提下披露）。

第六条  验收标准与验收评价方式

1. 双方同意以第一条第3款规定的技术服务要求和预期达到的技术和经济指标作为乙方技术服务工作的验收标准。

2. 甲乙双方应共同组成验收小组，按照第二条第1款所述的技术服务计划所列明的进度对乙方的服务进行阶段验收，并在本合同期限届满前一个月内进行总体目标验收。

3.总体目标验收应于 2018 年 12 月 20 日前在甲方所在地进行。阶段验收的时间和地点由双方按技术服务进度另行商定。

因甲方或不可抗力原因，总体目标验收时间可适当延迟，具体时间由双方协商确定。

4．如乙方无法通过本条第3款所规定的验收，应按照本合同的规定和验收小组的要求进行整改。验收小组应在整改完成后再次进行验收直至验收合格为止。在此情况下，本合同的履行期限应延长至验收合格为止，且每延长一日，甲方有权按照技术服务费总额的 0.5 %向乙方收取违约金，乙方并应赔偿甲方因此而遭受的经济损失。

第七条  知识产权

1. 本合同期限内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，其知识产权归 甲 （甲、双）方所有。

2. 本合同期限内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，其知识产权归 双 （乙、双）方所有。

第八条  违约责任

1.乙方应在本合同所规定的时间内提供符合本合同约定标准的服务。如乙方未能按照本合同规定的时间向甲方提供本合同约定的服务，或乙方提供的服务不能达到本合同规定的标准，除应按下述约定支付违约金外，甲方并有权要求乙方继续履行本合同所规定的义务，并采取适当的补救措施及对甲方作出补偿，以弥补甲方所遭受的经济损失：

⑴在乙方未能提供服务或乙方提供服务不能达到本合同规定标准的期间内，乙方应以技术服务费总额为基础，按每日 0.5 %的比例向甲方支付违约金，但违约金总额不应超过技术服务费总额的 10 %；

⑵如在乙方未能提供服务或乙方提供服务不能达到本合同规定标准的期间达到或超过 30 日，甲方有权解除本合同。在此情况下，除上述第(1)项所约定的违约金外，甲方并有权要求乙方支付技术服务费总额的 10 %作为对甲方的赔偿。乙方应在甲方提出解除本合同之日期十日内返还甲方已支付的技术服务费，并依甲方的指示退还或销毁所有的基础性文件和原始资料，并赔偿甲方因此而遭受的一切经济损失。

2.如甲方未按本合同规定的期限付款，每延期一日，甲方应向乙方支付应付未付金额 0.5 %的违约金，但违约金的总额不应超过技术服务费总额的 10 %。

3.任何一方违反本合同所规定的其他义务，违约方均应赔偿守约方因其违约而遭受的一切经济损失。

- 项目联系人与通知方式

- 在本合同有效期内，双方指定的项目联系人与通知方式如文首所列。

- 一方变更项目联系人及文首所列的通讯地址或通讯方式时，应当及时以书面形式通知另一方。

第十条  合同的解除和终止

1．双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方有权通知另一方提前解除本合同；

(1)发生不可抗力致使本合同目的不能实现；

(2)任何一方明确表示或者以自己的实际行为表明不履行其主要义务；

(3)任何一方迟延履行其主要义务，经另一方催告后在合理期限内仍未履行。

2.本合同的提前解除不影响双方已经发生的债权债务及违约方应承担的违约责任。

3、除非本合同提前解除，否则，本合同应在履行期限届满后终止。

第十一条  争议的解决方法

  - 如双方经过通过协商仍不能解决争议，任何一方有权请求以下述方式之 （2） 解决争议：

- 将争议提交本地仲裁委员会仲裁解决；

- 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条  合同的补充、变更与修改

任何关于本合同的补充、变更或修改，均应经双方协商一致并以书面形式确定。

第十三条  附件

乙方根据第二条第1款提交并经甲方确认和批准的《技术服务计划》应作为本合同的附件。同时本合同还有以下附件:

附件一：技术服务计划

附件二:廉政协议;

附件三:安全环保协仪;

附件为本合同的组成部分，与正文具有同等法律效力。

第十四条  生效

本合同经双方签字盖章后生效。

第十五条  文本

本合同正本一式  五  份，甲方执  肆  份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

双方签署：

甲方：广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂（盖章）

签署：

日期：    年     月    日

乙方：                        （盖章）

签署：

日期：   年     月    日

# 附件一： 技术服务计划（略）

附件二：

廉政协议

项目名称：

合同编号：

甲方：广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂

乙方：

根据国家和建设单位关于廉政建设的有关规定，为做好合同项目的廉政建设，保证项目质量，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同项目的廉政建设，订立本协议。

- 第一条  双方权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规的规定。

2.严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反项目建设管理规章制度。

4.发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

5.发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 第二条  甲方义务

1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4.甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

- 第三条  乙方义务

1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请及娱乐活动。

4.乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 第四条  违约责任

1.甲方及其工作人员违反本协议第一条和第二条之规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本协议第一条和第三条之规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

- 第五条  双方约定

本协议由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。

- 第六条  协议生效

本协议的有效期为双方签署之日起至主合同履约完毕之日止。

- 第七条  协议法律效力

本协议作为 《   》附件，与合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

- 第八条  协议份数

本协议一式   份，甲方执   份，乙方执   份。

（以下无正文）

甲方（公章）：广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂

签字代表：

日期：      年      月       日

乙方（公章）：

签字代表：

日期：      年      月       日

附件三：

安全环保协议（服务类）

项目名称：                             [合同编号：                     ]

甲方：广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂

乙方：

经双方协商，签订此安全环保协议，作为合同附件共同遵守，与项目合同同时生效。

第一条  权利、义务和责任

1.甲方权利、义务和责任：

（1）甲方有权督促乙方严格遵守职业健康安全与环保法律、法规和相关的安全环保管理制度；

（2）甲方有权要求乙方告知其作业过程中存在的各类风险，以及针对风险制定的防范与保证措施；甲方有权审查乙方承揽本业务必要的资质证书；

（3）甲方有权对乙方进行安全监督检查，并针对发现的问题，督促乙方进行整改；发现较大问题或隐患时，甲方有权制止，并责令改正及采取必要措施；对违规操作、违反规定和安全事故有权按照双方约定进行处罚；

（4）甲方有义务向乙方提供作业现场及人员的基本情况；

（5）甲方有义务向乙方介绍甲方有关的职业健康安全与环境保护管理规定、具体要求、有关风险及注意事项；

（6）甲方有义务及时、如实报告事故，并启动相应应急处置预案，全力组织抢救伤员、保护现场，防止事故的扩大。

2.乙方权利、义务和责任：

（1）乙方有义务具备法律、法规和国家标准、行业标准规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽服务；

（2）乙方有义务建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，对所承担服务的安全工作负责；

（3）进入服务场所前，乙方应对属下服务人员进行安全教育，明确安全职责，交代甲方要求，说明作业风险及应遵守的操作规程。安全教育应保留相关记录；

（4）乙方人员在进入服务现场前，应先了解服务场所危险源，如在作业过程中发生紧急情况时，应及时处理并立刻向现场管理人员报告；

（5）乙方人员进入厂区时，需遵守甲方厂区有关规定：厂区内车辆行驶限速为15km/h；进出厂区、仓库大门、停车场、施工区域和生产现场，最高行驶速度为5km/h；厂区内不能吸烟；

（6）乙方所有进入服务场地的人员，都必须遵守甲方有关安全生产、防火、治安保卫、环境保护等规章制度；服务过程中接触危害的，应正确佩戴使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，接受甲方的监督检查及管理；

（7）做好服务现场的管理工作，定期清理工具、材料和工作环境，保持工作现场文明、清洁卫生；

（8）遵守国家及地方政府用工规定，不得使用童工和安排女工从事禁忌作业；所有特种作业人员按规定持有有效的特种作业操作资格证书，并接受甲方的审核检查；

（9）在服务过程中应注意安全和保护周围的环境，减少现场环境污染，防止对甲方区域或自然环境造成不应有的损害；

（10）服务过程中产生的废油、废水、废气及固体（液体）废弃物（含危险废物、建筑垃圾等）等不得随意排放，应采取有效防治措施，集中妥善处理；

（11）服务过程中产生的噪声应符合有关规定，应调整好作业时间，采取有效措施防止或减轻噪声对周围环境的危害；

（12）乙方有义务配合上级主管部门和甲方进行事故调查处理。

第二条  处罚

1.乙方在项目实施过程中如果在服务过程、工具设施使用、安全环保管理等方面存在重大隐患，经整改后仍不能达到甲方要求的，甲方有权中止合同，因此造成的损失由乙方负责。

2.因乙方原因造成人员伤亡事故或财产损失的，一切责任由乙方负责，财物损失照价赔偿。

3.如乙方违反甲方安全、保卫管理规定或违章操作，发现第一宗罚款200元，第二宗罚款400元，第三宗罚款600元，依次递增；所罚款需到甲方财务科缴纳。

第三条  其它

本合同为主合同的附件，与主合同及其他附件共同构成完整合同。本合同与主合同同时签署并生效。

本协议一式   份，甲方持   份，乙方持   份，各份具有同等法律效力。

第四条  安全环保声明

广东中烟工业有限责任公司已建立并运行职业健康安全管理体系、环境管理体系，致力本质安全建设，通过危险、危害因素识别与控制，尽力防止任何意外、受伤及职业病、环境污染事件的发生。与我公司合作的相关方应遵守安全法律法规及本协议，确保合作项目安全顺利进行。

我公司的管理方针为：价值引领，品质至上；严格规范，科学计量；创新驱动，绿色健康；追求卓越，喜传天下。

（本页无正文，为签章页）

甲方（单位盖章）：广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

第五章   投标文件格式

## 投标文件封面参考

投 标 文 件 口 唱标信封 口 正本 口 副本 招标编号： 项目名称： 项目 投标人名称： （盖单位章） 投标人地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

- 目  录

第一节、1、自查表(附件1)

2、评审项目投标资料表(附件2)

第二节、商务技术文件

- 商务响应文件格式

- 技术响应文件格式

第三节、经济文件

经济响应文件格式

注：

1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能影响对投标文件的评价。

2. 《开标一览表》、《退还保证金声明》、《法定代表人资格证明书》及《授权书》同时单独封装在唱标信封中。

## 第一节自查表

| ## 资格性/符合性自查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标保证金 |  | 按投标人须知前附表规定的金额（转帐、汇款凭证的复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标报价 |  | 不超过最高限价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 招标代理服务费承诺书 |  | 加盖投标单位公章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件(关于资格的声明) | 法定代表人证明书原件 | 原件，加盖投标单位公章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 法定代表人身份证复印件 | 复印件，加盖投标单位公章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 法定代表人授权书原件 | 原件，加盖投标单位公章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 授权代表身份证复印件 | 复印件，加盖投标单位公章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 在中华人民共和国境内合法注册的法人企业，法人营业执照有效且经营范围涵盖所投标的物的内容，组织机构代码证和税务登记证有效（已办理“三证合一”的投标单位，仅需提供营业执照复印件；若所提供营业执照未记载注册资金及经营范围的情况，须提供在工商部门网站查询获得的投标人相关信息的打印页）； | 复印件，加盖投标单位公章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 近 年（ 年 月 日至今）的经营活动中无重大违法记录，不存在失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为、被责令停业、被吊销营业执照、财产被查封、冻结或接管、被宣告破产等情形，不存在任何其他可能影响报价资格的情形（如投标人成立时间不足 年的，则从成立时间开始计算）。（提供承诺书原件） | 原件，加盖投标单位公章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标人必须提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）等政府信息渠道查询的股东名单复印件并加盖公章或国家工商行政主管部门登记的股东名单复印件并加盖公章。（查询时间在招标公告发布之日后的查询结果有效。） | 复印件，加盖投标单位公章 | □具有 □不具有 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标人必须提供在投标报名截止时间前 年内企业及法定代表人在企业所在地、投标地任意一地的人民检察院无行贿犯罪档案查询记录复印件并加盖公章（如投标人成立时间不足 年的，则从成立时间开始计算）； | 复印件，加盖投标单位公章 | □具有 □不具有 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理等关联关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（提供承诺书原件）。 | 原件，加盖投标单位公章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标人必须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等政府信息渠道查询的企业信用记录复印件并加盖公章（如投标人在“信用中国”网站等政府信息渠道查询不到该投标人的信用记录，则必须出具其信用良好的承诺书原件），投标人存在失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信等记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。（查询时间在招标公告发布之日后的查询结果有效。） | 原件，加盖投标单位公章 | □具有 □不具有 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 |  | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 投标人的 合格性 |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 投标有效期、服务期、质量保证期 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标函（投标的有效期） |  | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 合同条款要求 |  | 实质性响应标书中“★”号参数的合同条款要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 |  | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 |  | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 与报价相符的一般纳税人证明（小规模纳税人不需提供证明），提交“电子税务局”网站中“一般纳税人资格”查询的纳税人证明复印件并加盖公章。 |  | 复印件，加盖投标单位公章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：1、以上材料将作为投标人资格性符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

2、报名阶段已提交的资格性证明文件在投标文件中必须按要求完整提供，否则视为无效投标。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：   年   月   日

## 评审项目投标资料表

项目名称：                        招标编号：                          标段号：

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

注：根据第六章之附表2《技术商务评审表》评分内容进行填写，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：   年   月   日

## 第二节商务技术文件

## 商务响应文件格式

## 投 标 函 格 式

致：（招标人/招标代理机构）：

根据贵公司                      （项目名称）（招标编号           ；标段号（如有）：    ）的投标邀请，我方    （投标人名称）作为投标人正式授权　（授权代表全名，职务）代表我方提交下述文件正本    份，副本     份。

一、自查表

二、开标一览表；

三、投标人资格证明文件；

四、商务技术文件

五、经济文件

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起     天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：   年   月   日

## 不存在控股、管理等关联关系的承诺书

致：  （招标人/招标代理机构）：

我公司有意参加  （项目名称）  （招标编号：        ）投标。

我公司在此郑重承诺：我方在参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标时，单位负责人与其他投标人单位负责人不为同一人和投标人之间不存在控股、管理等关联关系。

特此承诺!

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：          年      月     日

## 资格声明书

致：  （招标人/招标代理机构）：

为响应你方的“          （招标编号：        ），我方愿参与投标。为此，我方声明和保证如下：

1、我方   （投标人名称）   是在法律、财务和运作上独立于招标人、招标代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

3、 我方在参加本次投标近    年（     年     月   日至今）的经营活动中无重大违法记录，不存在失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为、被责令停业、被吊销营业执照、财产被查封、冻结或接管、被宣告破产等情形，不存在任何其他可能影响报价资格的情形（如投标人成立时间不足   年的，则从成立时间开始计算）；

4、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵公司查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

5、我方未被地方级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

特此声明。

投标人名称（加盖投标单位公章）：                        ）

联 系 地 址：

邮       编：                      .

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

联系人手机：

电       话：

传       真：                      .

## 法定代表人资格证明书

致：  （招标人/招标代理机构）：

同志，现任我单位          职务，为我单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （加盖投标单位公章）

附：法定代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

注：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供下列附件)

法定代表人身份证复印件（正反面）

- 授权书格式（有授权代表时适用；谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。）

## 授权书

致：  （招标人/招标代理机构）：

兹授权            作为本单位在贵司                    采购项目（“采购项目”）中的全权授权代理人，其权限包括但不限于：授权代表全权代表本公司参与上述采购项目的投标，有权签署确认一切文书资料以及向贵方递交的任何补充承诺、提出澄清与质疑、代表我方签订合同及处理相关事项。

。

授权单位：          （加盖投标单位公章）     法定代表人              （签字或签章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：授权代表性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

注：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书应作为合同附件。

4.有效期限：与本单位投标文件的有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本授权书不适用。

代理人身份证复印件（正反面）

## 服务承诺书

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容]

1. 投标人对自己提供的服务的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件及程度；

3. 投标人是否建立专门的售后服务机构；

4.服务期内，用户出现应急需求的处理（响应时间、费用负担等）；

## 招标代理服务费承诺书

致：（招标代理机构）：

本公司       (投标人名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (招标编号：   )的招标中如获中标，我公司保证只有在按照招标文件规定缴纳"招标代理服务费"后，方能凭加盖本公司公章的领取人身份证复印件领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账缴纳“招标代理服务费”，我司将同时递交加盖本公司公章的招标代理服务费缴费凭证复印件。

如我公司违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意（招标代理机构）办理支付手续，招标代理服务费直接从投标保证金中扣除，并愿承担由此引起的一切法律后果。

特此承诺!

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

1、招标代理服务费的缴费账号（详见本招标文件投标人须知前附表）

2、招标代理服务费发票类型开具须知：

| 发票类型 （请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项） | □增值税普通发票 | □增值税专用发票 |
| --- | --- | --- |
| 如选择“增值税专用发票”，则投标时必须提供以下资料信息，且密封于“开标信封”内： 1、一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件，加盖单位公章； 2、客户的开票资料（单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行全称及账号），加盖单位公章。 |  |  |

温馨提示

- 投标时，投标人必须书面确认“缴纳招标代理服务费”开具的发票类型。

2）投标人中标后，招标代理机构将按在其递交的《招标代理服务费承诺书》中确认的发票类型作为开具发票类型的依据；若投标人投标时未确认，则视为开具增值税普通发票。

3）因投标人投标时确认的发票类型有误或未确认，招标代理机构将不予更换发票类型。

## 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  | 电话 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  | 被授权人 |  | 职务 |  |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 三、其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：          年      月     日

## 同类项目业绩

项目名称：                     招标编号：                            标段号：

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据第六章之附表2《技术商务评审表》的要求提交相应资料。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：          年      月     日

## 项目经理及管理技术人员一览表

项目名称：                      招标编号：                           标段号：

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供有效社保相关的证明材料。

2、并根据第六章之附表2《技术商务评审表》的要求提交相应资料。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：          年      月     日

## 带“★”的实质性条款响应一览表

项目名称：                        招标编号：                    标段号：

| 序号 | 招标文件条款 | 投标人响应条款 | 偏离情况 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

注：

- 投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表，否则视为无效投标。

- 本表中“招标文件条款”描述与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中的描述为准。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：          年      月     日

- 合同条款响应程度（合同条款响应/偏离表）格式

## 合同条款响应/偏离表

项目名称：                       招标编号：                             标段号：

| 招标文件条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 偏离情况 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

注：1、投标人对招标文件第四部分合同条款如有偏离，不论高于或低于招标文件要求，均应在上表中逐条列明；如无偏离，上述表格可以留空白，或在“偏离情况”栏内注明“完全响应”。

2、如未在上表中体现偏离情况，而在投标文件其他内容中体现差异的，招标人可认为投标人完全响应招标文件要求。

3、合同条款中的附件作为格式响应，合同条款中附件的具体内容商务谈判时再详细洽谈。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：          年      月     日

## 退还投标保证金声明

必须用“√”在□选择：  A原路退回□        B非原路退回□

注：1.本表无论选择“原路退回”或“非原路退回”，开标日必须放入唱标信封。

2.原路退回：即按原来款单位、原来款账号、原来款银行退回保证金。

3.投标保证金采取原路退回方式的，请勿填写下列资料，以免造成退保延误。

致：   （招标代理机构）  :

我方为“                   （项目名称） ”（招标编号：        ）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 保证金提交方式 | □银行转账 □银行汇票 |
| --- | --- |
| 开 户 人 名 称 |  |
| 开 户 银 行 |  |
| 银 行 账 号 |  |
| 总 金 额 |  |

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：          年      月     日

注：银行汇款底单复印件（加盖投标单位公章）或由招标代理机构出具的投标保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在投标截止时间前提交。

为及时退还投标人的投标保证金，若存在以下三种情形的，则按以下规定执行：

- 单位名称变更

A. 若投标人投标后，其单位名称变更，退还其投标保证金时，除提交变更后的账户信息外，还需附工商部门打印的变更信息说明，并加盖单位公章；

B. 若投标人只变更营业执照信息，没有及时变更银行账户的，只需提供银行开户许可证复印件，并加盖单位公章。

- 收支两条线

若投标人属于资金收支两条线的情况，则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息，投标人需附上收支两条线的说明，并加盖单位公章：

- 标前确定不参加投标

若投标人已汇入投标保证金，但不参加投标时，请务必在项目开标前将该《退还投标保证金声明》按规定填写完整盖章后，传真至              或扫描发至

## 按期签约承诺书

致：   （招标人）   ：

我公司有意参加广东中烟工业有限责任公司            项目（招标编号：       ，以下简称“本项目”）的投标。

我公司在此郑重承诺：

如果我公司在本项目中标，我公司将按照《中华人民共和国招标投标法》第四十六条的规定，自中标通知书发出之日起三十日内与贵公司订立书面合同。如因我公司自身原因逾期不与贵公司订立书面合同，我公司愿意承担因违反承诺而被取消中标资格和被没收投标保证金的后果。

特此声明。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：          年      月     日

## 投标人认为完成本项目所需的其他证明文件

## 技术响应文件格式

[说明] 投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

附件   服务方案

附件   招标人配合的条件

附件   用户需求书偏离表

## 服务方案

服务方案须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）：

- 维护服务方案；

- 服务承诺；

- 特色服务。

以上每项必须分别详细论述，不可合并论述。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：          年      月     日

## 招标人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需要招标人配合的工作内容和具体要求。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：          年      月     日

## 用户需求书偏离表

附件21-1带▲条款内容用户需求书偏离表

项目名称：                        招标编号：                   标段号：（如有）

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件响应条款 | 偏离情况 （正偏离/完全响应/负偏离） （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

注：

投标人应根据其提供的服务，逐条对照招标文件“用户需求书”中列出的带▲条款内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的简要内容，以便查对和评审。

  - 上表可扩展。

  - 投标人在投标时应对于本招标文件第三部份用户需求书中的各项服务内容及要求给予充分考虑。如投标人对用户需求中的服务内容与要求有任何偏离，不论高于或低于招标文件的要求，均应在上表中逐条列明；如无偏离，上述表格可以留空白，或在“偏离情况”栏内注明“完全响应”。

  - 如未在上表中体现偏离情况，而在投标文件其他内容中体现差异的，招标人可认为投标人完全响应招标文件要求。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：          年      月     日

附件21-2：不带▲条款内容用户需求偏离表

项目名称：                         招标编号：                 标段号：（如有）

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件响应条款 | 偏离情况 （正偏离/完全响应/负偏离） （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

注：

- 上表可扩展。

- 投标人在投标时应对于本招标文件第三部份用户需求中的各项服务内容及要求给予充分考虑。如投标人对用户需求中的服务内容与要求有任何偏离，不论高于或低于招标文件的要求，均应在上表中逐条列明；如无偏离，上述表格可以留空白，或在“偏离情况”栏内注明“完全响应”。

- 如未在上表中体现偏离情况，而在投标文件其他内容中体现差异的，招标人可认为投标人完全响应招标文件要求。

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：          年      月     日

## 第三节 经济文件

## 经济文件格式

## 开标一览表（适用于总价项目）

项目名称：                         招标编号：

货币单位：    人民币

| 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 增值税税率（%） | 不含增值税单价） | 含增值税单价 | 不含增值税总价 | 含增值税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大写： 小写： | 大写： 小写： | 大写： 小写： | 大写： 小写： |
| 合计（不含增值税价） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含增值税价） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或授权代表）签字或签章：

投标人名称（加盖投标单位公章）：

日期：          年      月     日

注：

1、投标人的投标报价表必须加盖公章并签字或签章，无签字或签章并加盖公章的投标无效。

2、填写此表时不得改变表格的形式。

3、投标总价包括所有招标范围内的费用（均为含税价）；投标报价小数点后保留两位有效数（第三位四舍五入）。

4、价格评审时以扣除可抵扣增值税的不含税价作为评价标准。要求开具扣除可抵扣增值税专用发票的，含增值税单价报价=扣除可抵扣增值税的不含税单价*(1+增值税税率)。

5、当国家税收政策调整导致增值税率发生变化时，以不含税价为准，根据政策规定的适用税率调整情况，调整增值税税率、税额、含税价格及合同结算金额。

6、为方便开标，此表除原件应放入投标文件外，其复印件还应与投标保证金进帐凭证复印件、基本开户许可证复印件、退还保证金声明一同装在单独的信封内密封提交

# 第六章   评标办法

# 综合评分法

## 一、评标原则和目的

评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

## 二、评标委员会

1、招标代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员由招标人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含）的单数，成员组成见投标人须知前附表，其中，技术经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家成员名单，原则上在开标前一天由相关采购专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关招标投标规定。

2、评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标文件进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

3、评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向招标人推荐中标候选人。

4、 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

5、 全体参与评标人员：

（1）必须遵守评标纪律、不得泄密；

（2） 必须公正、不得循私；

（3） 必须科学、不得草率；

（4） 必须客观、不得带有成见；

（5）必须平等、不得强加于人；

（6） 必须严谨、不得随意马虎。

## 三、评标程序

本项目的评标采用综合评分法。评标委员会首先对各投标人的投标文件进行符合性评审，然后进行技术商务、价格的详细评审。只有通过符合性评审的投标才能进入详细评审。（可选一）

本项目的评标采用综合评分法。评标委员会首先对各投标人的投标文件进行符合性评审，然后进行技术商务的详细评审，经过技术商务评审前N+2名（不得少于3名）投标人进入最后价格的详细评审。只有通过符合性评审的投标才能进入详细评审。（可选二）

## １、初步评审

（1）评标委员会按照《符合性审查表》（见附表1）内容对投标文件进行评审，只有对《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，由评标委员会以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人才能进入下一阶段的评审，否则视为无效投标。

（2）无效投标的认定

按《符合性审查表》所列各项，评标委员会认为投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

（3）通过符合性评审的有效投标人数量不得少于中标人数N+2个，且不得少于3个（N为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的中标人的数量），否则本次招标失败。

## 2、详细评审

⑴详细评审只对通过符合性评审的投标进行技术商务和价格的评审。

⑵技术商务评审

评标委员会就投标人对招标文件各条款的技术商务响应程度进行评分。各因素所占权重比例见《技术商务评审表》（见附表2）。技术商务评分最高分为100分，最低分为0分。评分精确到小数点后2位。

⑶价格评审

a. 评标委员会首先对投标人的投标价格进行算术校核，校核原则如下：

- 投标价格必须为唯一报价，如果在一份投标文件中对同一服务报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，将作废标处理。

- 投标人的投标报价中不含增值税和含增值税不一致的，以不含增值税为准；如果大写数值与小写数值不一致，以大写数值为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 需要投标人提供的服务所需的费用，如果是另外单独报价的话，评分时应计入投标报价。

- 对投标服务的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理。对投标服务的非关键、非主要设备、备品备件及伴随服务，投标人报价漏项的，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的价格作为该投标人的评标价。该投标人如经评定为中标供应商，其漏项的价格应自行消化，不得增加报价。若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除。

- 如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝，其投标保证金将不予退还。

b. 价格评分：

对于有效的投标人，将评标委员会校核后的各投标人的投标报价定义为评标价（以不含税金额作为评价标准），取所有有效投标人的评标价的算术平均值作为评标基准价（当人数多于等于5家时，去掉一个最高价、去掉一个最低价后的平均值）。评标价等于评标基准价的为100分（基准分）；评标价高于评标基准价的，按其相对比例，评标价每高出评标基准价1 %的，其价格评分在基准分的基础上减 2 分，评标价每低于评标基准价1 %的，其价格评分在基准分的基础上减 1 分。价格评分保留小数点后两位有效数字，但减至0分为止。

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

- 最终排序

a. 技术商务及价格权重分配：

| 评分项目 | 技术商务评分（A1） | 价格评分（A2） |
| --- | --- | --- |
| 权重（A1+A2=100%） | 75％ | 25％ |

b. 以上述技术、商务及价格的分类汇总评分（分别为F1、F2）及其权重分配（分别为A1、A2）值，代入下列公式计算出各投标人的综合总得分，并按总得分从高至低对进入价格评审的各投标人排序（得分相同时价格低者列前；得分及价格均相同时，评标委员会将以记名方式投票表决，得票多的列前）。

评标总得分= F1×A1+F2×A2

## 四、定标和授标（第一种情况）

1.评标委员会出具并复核评标报告，并按评标办法向招标人按得分由高到低的排序推荐，得分最高的前 三  名投标人为中标候选人。由招标人依法选定中标人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，后续排名的中标候选人依次递补为中标人，以此类推。

2．中标人确定后，在发布招标公告的相应媒体上对中标人进行公示，公示期为三天，公示期满且没有异议的，由招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，向其余投标人发出《中标结果通知》，并根据招标文件的安排退回投标保证金。《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

## 五、附表

1． 附表1 符合性审查表

2． 附表2 技术商务评审表

## 附表1：符合性审查表

符合性审查表

| 序号 | 投标人 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人合格性满足招标文件要求（见投标邀请函第4条） |  |  |  |
| 2 | 投标文件完整性满足招标文件 |  |  |  |
| 3 | 投标保证金满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 4 | 投标文件签署满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 6 | 投标价不高于最高限价。 |  |  |  |
| 7 | 投标报价为唯一报价，且不低于成本价。 |  |  |  |
| 8 | 满足招标文件★要求（投标文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离）。 |  |  |  |
| 9 | 不存在法律法规及招标文件规定的应当否决投标的情形。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1.符合本表中情形的，用“○”表示，否则用“×”表示。

2.满足本表所有情形的，结论为通过，否则就为不通过。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

## 附表2：技术商务评审表

技术商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 | 需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 25 | 有与本厂三项计量标准同类的JJF1033计量标准咨询项目业绩每完成一项得10分，其他类别JJF1033计量标准咨询项目业绩每完成一项得5分，总得分最高为25分。 | 附件11：同类项目业绩，需提供有效合同的证明材料，如合同关键页的复印件加盖公章，关键页内容体现合同内容、规模及签定时间等） |
| 2 | 投标文件响应程度 | 15 | 是否满足业主各项服务需求及技术要求，投标文件是否有缺漏： 优于招标文件要求[15-12）分；符合招标文件要求无偏离得[12-10）分；不能完全满足招标文件要求[10-0）分。 | 附件14：合同条款响应/偏离表 附件20：用户需求条款响应一览表 |
| 3 | 项目实施技术方案 | 10 | 1.对本项目的认识和理解、设计重点和难点分析： 理解透彻、分析到位，得[10-7）分；理解及分析一般，得[7-5）分；理解差劲、分析粗糙，得[5-0）分。 | 附件18：项目实施技术方案 附件19：招标人配合的条件 |
|  |  | 15 | 2．总体服务和各咨询范围的服务方案总体框架、思路： 总体框架合理、思路清晰，得[15-12）分；总体框架及思路一般，得[12-8）分；总体框架不合理、思路凌乱，得[8-0）分。 |  |
|  |  | 10 | 3．项目管理、实施计划、质量控制及项目验收方案： 方案完善合理，得[10-7）分；方案一般，得[7-5）分；方案粗糙不合理，得[5-0）分。 |  |
| 4 | 拟投入团队实力情况 | 15 | 1.拟投入的团队人员经验情况、专业技能综合实力强得[15-12）分； 2.拟投入的团队人员经验情况、专业技能综合实力一般，得[12-8）分； 3.拟投入的团队人员经验情况、专业技能综合实力差，得[8-0）分。 | 附件12：项目经理及管理技术人员一览表 |
| 5 | 售后服务 | 10 | 1.有完善的售后服务承诺以及具体的服务措施，措施具体有效，得[10-8）分； 2.售后服务承诺以及服务措施、制度等一般，得[8-4）分； 3.售后服务承诺的可行性较差，未能满足业主及现场实际需求，得[4-0）分。 | ## 附件8：服务承诺书 |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

注：

- 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 技术商务评分：为所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。